Załącznik nr 1 - Wymagane Parametry Techniczne

Wymagane Parametry Techniczne

Zamawiający: NZOZ GPLR sp. j.

| Pełna nazwa oferowanego analizatora | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Dystrybutor – Oferent | Podać |  |

| Lp. | Parametr / warunek | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do pracy | TAK |  |
| 2. | Możliwość wykonywania oznaczenia białka C-reaktywnego (CRP) | TAK |  |
| 3. | Możliwość wykonywania różnych oznaczeń z wykorzystaniem dedykowanych testów, w tym co najmniej HbA1c oraz D-dimerów | TAK |  |
| 4. | Obsługiwany materiał badany, zależnie od rodzaju testu: krew pełna włośniczkowa lub żylna, surowica albo osocze | TAK |  |
| 5. | Czas uzyskania wyniku zależny od testu | Maks. 15 minut |  |
| 6. | Automatyczny odczyt oraz ilościowa prezentacja wyniku na ekranie | TAK |  |
| 7. | Kolorowy ekran dotykowy i menu w języku polskim | TAK |  |
| 8. | Wbudowana drukarka umożliwiająca wydruk wyniku | TAK |  |
| 9. | Pamięć wyników badań | Min. 10 000 wyników |  |
| 10. | Możliwość transmisji lub eksportu danych; co najmniej port USB lub połączenie sieciowe | TAK |  |
| 11. | Zasilanie z sieci 230 V; urządzenie w zestawie z niezbędnym wyposażeniem do uruchomienia | TAK |  |
| 12. | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz szkolenie personelu w siedzibie zamawiającego | TAK |  |
| 13. | Gwarancja wraz z serwisem na terenie Polski | Min. 24 miesiące |  |

Oświadczenie oferenta:

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wszystkie wymagania wskazane w niniejszym formularzu. Do oferty dołączono materiały potwierdzające podane parametry.

.............................................                         .............................................

miejscowość i data                                              podpis oferenta