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Załącznik nr 1 - Wymagane Parametry Techniczne


Wymagane Parametry Techniczne
Zamawiający: NZOZ GPLR sp. j.

	Pełna nazwa oferowanego analizatora
	Podać
	

	Producent
	Podać
	

	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	Dystrybutor – Oferent
	Podać
	




	Lp.
	Parametr / warunek
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

	1.
	Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do pracy
	TAK
	

	2.
	Możliwość wykonywania oznaczenia białka C-reaktywnego (CRP)
	TAK
	

	3.
	Możliwość wykonywania różnych oznaczeń z wykorzystaniem dedykowanych testów, w tym co najmniej HbA1c oraz D-dimerów
	TAK
	

	4.
	Obsługiwany materiał badany, zależnie od rodzaju testu: krew pełna włośniczkowa lub żylna, surowica albo osocze
	TAK
	

	5.
	Czas uzyskania wyniku zależny od testu
	Maks. 15 minut
	

	6.
	Automatyczny odczyt oraz ilościowa prezentacja wyniku na ekranie
	TAK
	

	7.
	Kolorowy ekran dotykowy i menu w języku polskim
	TAK
	

	8.
	Wbudowana drukarka umożliwiająca wydruk wyniku
	TAK
	

	9.
	Pamięć wyników badań
	Min. 10 000 wyników
	

	10.
	Możliwość transmisji lub eksportu danych; co najmniej port USB lub połączenie sieciowe
	TAK
	

	11.
	Zasilanie z sieci 230 V; urządzenie w zestawie z niezbędnym wyposażeniem do uruchomienia
	TAK
	

	12.
	Instrukcja obsługi w języku polskim oraz szkolenie personelu w siedzibie zamawiającego
	TAK
	

	13.
	Gwarancja wraz z serwisem na terenie Polski
	Min. 24 miesiące
	


Oświadczenie oferenta:
Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wszystkie wymagania wskazane w niniejszym formularzu. Do oferty dołączono materiały potwierdzające podane parametry.
.............................................                         .............................................
miejscowość i data                                              podpis oferenta
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