Załącznik nr 1 - Wymagane Parametry Techniczne

Wymagane Parametry Techniczne

Zamawiający: NZOZ GPLR sp.j.

| Pełna nazwa oferowanego aparatu EKG | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Dystrybutor – Oferent | Podać |  |

| Lp. | Parametr / warunek | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do pracy | TAK |  |
| 2. | Cyfrowy aparat EKG umożliwiający jednoczesną akwizycję 12 odprowadzeń | TAK |  |
| 3. | Automatyczny i ręczny tryb wykonywania badania | TAK |  |
| 4. | Kolorowy ekran umożliwiający podgląd przebiegów EKG przed wydrukiem | TAK |  |
| 5. | Wbudowana drukarka termiczna umożliwiająca wydruk pełnego badania 12-odprowadzeniowego | TAK |  |
| 6. | Automatyczny pomiar podstawowych parametrów oraz interpretacja zapisu EKG | TAK |  |
| 7. | Kontrola jakości sygnału i sygnalizacja nieprawidłowego podłączenia elektrod | TAK |  |
| 8. | Filtry ograniczające zakłócenia sieciowe, mięśniowe i dryft linii izoelektrycznej | TAK |  |
| 9. | Pamięć wewnętrzna umożliwiająca zapis wykonanych badań | TAK |  |
| 10. | Zasilanie sieciowe oraz z wbudowanego akumulatora | TAK |  |
| 11. | Łączność bezprzewodowa Wi‑Fi | TAK |  |
| 12. | Dodatkowa możliwość komunikacji przez LAN, USB lub równoważny interfejs cyfrowy | TAK |  |
| 13. | Automatyczne przesyłanie wyniku bezpośrednio do mMedica i przypisanie go do danych medycznych właściwego pacjenta | TAK |  |
| 14. | Integracja zgodna z MIUD mmPACS/mMedica, umożliwiająca przekazanie raportu co najmniej w formacie PDF | TAK |  |
| 15. | Komplet przewodów, elektrod i akcesoriów niezbędnych do rozpoczęcia pracy. | TAK |  |
| 16. | Wózek transportowy pod aparat | TAK |  |
| 17. | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz szkolenie personelu | TAK |  |
| 18. | Oznakowanie CE i zgodność z wymaganiami dla wyrobów medycznych | TAK |  |
| 19. | Gwarancja wraz z serwisem na terenie Polski | Min. 24 miesiące |  |

Oświadczenie oferenta:

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wszystkie wymagania wskazane w niniejszym formularzu. Do oferty dołączono materiały potwierdzające podane parametry

.............................................                         .............................................

miejscowość i data                                              podpis oferenta