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Załącznik nr 1 - Wymagane Parametry Techniczne


Wymagane Parametry Techniczne
Zamawiający: NZOZ GPLR sp.j.

	Pełna nazwa oferowanej lampy
	Podać
	

	Producent
	Podać
	

	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	Dystrybutor – Oferent
	Podać
	




	Lp.
	Parametr / warunek
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

	1.
	Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do pracy
	TAK
	

	2.
	Bezcieniowa lampa diagnostyczna LED przeznaczona do profesjonalnego użytku medycznego
	TAK
	

	3.
	Jednorodne oświetlenie pola badania z ograniczeniem powstawania cieni
	TAK
	

	4.
	Natężenie oświetlenia w typowej odległości roboczej
	Min. 30 000 lx
	

	5.
	Możliwość regulacji natężenia oświetlenia
	TAK
	

	6.
	Wskaźnik oddawania barw CRI (Ra)
	Min. 90
	

	7.
	Temperatura barwowa światła odpowiednia do badań diagnostycznych
	Podać w K
	

	8.
	Średnica pola świetlnego w odległości roboczej
	Podać
	

	9.
	Niskie wydzielanie ciepła w kierunku badanego pola
	TAK
	

	10.
	Ramię umożliwiające płynną i stabilną regulację położenia głowicy
	TAK
	

	11.
	Możliwość ustawienia głowicy pod różnymi kątami bez samoczynnej zmiany pozycji
	TAK
	

	12.
	Mobilna podstawa jezdna wyposażona w kółka, w tym blokadę co najmniej dwóch kół
	TAK
	

	13.
	Stabilna konstrukcja odporna na przewrócenie podczas użytkowania
	TAK
	

	14.
	Uchwyt i obudowa odporne na czyszczenie oraz dezynfekcję
	TAK
	

	15.
	Deklarowana trwałość źródła światła LED
	Podać w godzinach
	

	16.
	Zasilanie sieciowe 230 V
	TAK
	

	17.
	Instrukcja obsługi w języku polskim oraz szkolenie personelu
	TAK
	

	18.
	Oznakowanie CE i zgodność z wymaganiami dla wyrobów medycznych
	TAK
	

	19.
	Gwarancja wraz z serwisem na terenie Polski
	Min. 24 miesiące
	


Oświadczenie oferenta:
Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wszystkie wymagania wskazane w niniejszym formularzu. Do oferty dołączono materiały potwierdzające podane parametry.
.............................................                         .............................................
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