Załącznik nr 1 - Wymagane Parametry Techniczne

Wymagane Parametry Techniczne

Zamawiający: NZOZ GPLR sp.j.

| Pełna nazwa oferowanego dermatoskopu | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Dystrybutor – Oferent | Podać |  |

| Lp. | Parametr / warunek | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do pracy | TAK |  |
| 2. | Ręczny dermatoskop przeznaczony do profesjonalnej oceny zmian skórnych | TAK |  |
| 3. | Oświetlenie LED zapewniające jasny i równomierny obraz | TAK |  |
| 4. | Możliwość badania w świetle spolaryzowanym | TAK |  |
| 5. | Optyka zapewniająca powiększenie obrazu | Min. 10× |  |
| 6. | Regulacja ostrości dostosowana do wzroku użytkownika | TAK |  |
| 7. | Płytka kontaktowa ze skalą pomiarową | TAK |  |
| 8. | Możliwość badania kontaktowego z użyciem płynu immersyjnego lub równoważnego rozwiązania | TAK |  |
| 9. | Odwzorowanie kolorów umożliwiające ocenę struktur i pigmentacji zmian skórnych | TAK |  |
| 10. | Element kontaktowy możliwy do łatwego czyszczenia i dezynfekcji | TAK |  |
| 11. | Ergonomiczna, antypoślizgowa rękojeść | TAK |  |
| 12. | Zasilanie bateryjne albo akumulatorowe | TAK |  |
| 13. | Etui lub futerał zabezpieczający urządzenie podczas przechowywania | TAK |  |
| 14. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 15. | Oznakowanie CE i zgodność z wymaganiami dla wyrobów medycznych | TAK |  |
| 16. | Gwarancja wraz z serwisem na terenie Polski | Min. 24 miesiące |  |

Oświadczenie oferenta:

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wszystkie wymagania wskazane w niniejszym formularzu. Do oferty dołączono materiały potwierdzające podane parametry.

.............................................                         .............................................

miejscowość i data                                              podpis oferenta