Załącznik nr 1 - Wymagane Parametry Techniczne

Wymagane Parametry Techniczne

Zamawiający: NZOZ GPLR sp.j.

| Pełna nazwa oferowanego holtera ciśnieniowego | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Dystrybutor – Oferent | Podać |  |

| Lp. | Parametr / warunek | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do pracy | TAK |  |
| 2. | Holter ciśnieniowy przeznaczony do automatycznego, ambulatoryjnego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi (ABPM) u dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 3. | Rejestracja ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz częstości tętna | TAK |  |
| 4. | Możliwość prowadzenia rejestracji przez co najmniej 24 godziny | TAK / ≥ 24 godz. |  |
| 5. | Programowalne odstępy pomiędzy pomiarami, z możliwością niezależnego ustawienia okresu dziennego i nocnego | TAK |  |
| 6. | Automatyczne ponowienie pomiaru w przypadku błędu lub nieprawidłowego wyniku | TAK |  |
| 7. | Możliwość ręcznego uruchomienia dodatkowego pomiaru przez pacjenta | TAK |  |
| 8. | Pamięć urządzenia umożliwiająca zapis pełnego badania | TAK |  |
| 9. | Wyświetlacz umożliwiający obsługę urządzenia i kontrolę jego stanu | TAK |  |
| 10. | Niewielka, przenośna konstrukcja umożliwiająca komfortowe użytkowanie podczas codziennej aktywności i snu | TAK |  |
| 11. | Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe zapewniające wykonanie pełnej rejestracji | TAK |  |
| 12. | Oprogramowanie komputerowe w języku polskim do programowania rejestratora, odczytu i analizy wyników | TAK |  |
| 13. | Automatyczna analiza badania z prezentacją wartości średnich, minimalnych i maksymalnych oraz obciążenia ciśnieniem | TAK |  |
| 14. | Analiza okresu dziennego i nocnego, w tym ocena nocnego spadku ciśnienia | TAK |  |
| 15. | Graficzna i tabelaryczna prezentacja wyników oraz możliwość edycji opisu badania | TAK |  |
| 16. | Możliwość zapisania i wydrukowania raportu, co najmniej w formacie PDF | TAK |  |
| 17. | Przewód lub interfejs komunikacyjny oraz wszystkie licencje niezbędne do korzystania z oprogramowania | TAK |  |
| 18. | Komplet mankietów wielorazowych w różnych rozmiarach | TAK |  |
| 19. | Pokrowiec na rejestrator, pas lub pasek do noszenia oraz pozostałe akcesoria potrzebne do rozpoczęcia pracy | TAK |  |
| 20. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 21. | Oznakowanie CE i zgodność z wymaganiami dla wyrobów medycznych | TAK |  |
| 22. | Gwarancja wraz z serwisem na terenie Polski | Min. 24 miesiące |  |

Oświadczenie oferenta:

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wszystkie wymagania wskazane w niniejszym formularzu. Do oferty dołączono materiały potwierdzające podane parametry.

.............................................                         .............................................

miejscowość i data                                              podpis oferenta