Załącznik nr 1 - Wymagane Parametry Techniczne

Wymagane Parametry Techniczne

Zamawiający: NZOZ GPLR sp.j.

| Pełna nazwa oferowanej lampy | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Dystrybutor – Oferent | Podać |  |

| Lp. | Parametr / warunek | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do pracy | TAK |  |
| 2. | Przepływowa lampa UV‑C przeznaczona do dezynfekcji powietrza w pomieszczeniach placówki medycznej | TAK |  |
| 3. | Działanie bakteriobójcze i wirusobójcze potwierdzone dokumentami producenta lub wynikami badań | TAK |  |
| 4. | Źródło promieniowania UV‑C o długości fali odpowiedniej do dezaktywacji drobnoustrojów | TAK |  |
| 5. | Zamknięta komora dezynfekcyjna chroniąca użytkowników przed bezpośrednim promieniowaniem UV‑C | TAK |  |
| 6. | Możliwość bezpiecznej pracy urządzenia w obecności ludzi | TAK |  |
| 7. | Wymuszony przepływ powietrza przez komorę dezynfekcyjną | TAK |  |
| 8. | Wydajność przepływu powietrza | Podać w m³/h |  |
| 9. | Zalecana kubatura lub powierzchnia pomieszczenia | Podać |  |
| 10. | Liczba i moc promienników UV‑C | Podać |  |
| 11. | Licznik czasu pracy urządzenia lub promienników | TAK |  |
| 12. | Sygnalizacja konieczności wymiany promienników lub podanie ich deklarowanej trwałości | TAK |  |
| 13. | Poziom hałasu umożliwiający użytkowanie w pomieszczeniach medycznych | Podać w dB |  |
| 14. | Konstrukcja mobilna albo umożliwiająca stabilne ustawienie lub montaż | TAK |  |
| 15. | Obudowa odporna na czyszczenie i dezynfekcję | TAK |  |
| 16. | Zasilanie sieciowe 230 V | TAK |  |
| 17. | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz szkolenie personelu | TAK |  |
| 18. | Oznakowanie CE i zgodność z wymaganiami właściwymi dla oferowanego urządzenia | TAK |  |
| 19. | Gwarancja wraz z serwisem na terenie Polski | Min. 24 miesiące |  |

Oświadczenie oferenta:

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wszystkie wymagania wskazane w niniejszym formularzu. Do oferty dołączono materiały potwierdzające podane parametry.

.............................................                         .............................................

miejscowość i data                                              podpis oferenta