Załącznik nr 1 - Wymagane Parametry Techniczne

Wymagane Parametry Techniczne

Zamawiający: NZOZ GPLR sp.j.

| Pełna nazwa oferowanego spirometru | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Dystrybutor – Oferent | Podać |  |

| Lp. | Parametr / warunek | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do pracy | TAK |  |
| 2. | Spirometr przeznaczony do profesjonalnej diagnostyki pacjentów dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 3. | Możliwość wykonywania co najmniej badań FVC, VC i MVV oraz próby rozkurczowej | TAK |  |
| 4. | Pomiar co najmniej: FVC, FEV1, FEV1/FVC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75 i FEF25–75 | TAK |  |
| 5. | Prezentacja krzywych przepływ–objętość i objętość–czas | TAK |  |
| 6. | Automatyczna ocena jakości i powtarzalności badania | TAK |  |
| 7. | Wbudowane wartości należne dla badanej populacji, z uwzględnieniem wieku, płci i wzrostu | TAK |  |
| 8. | Możliwość zapisu, podglądu i wydruku pełnego raportu z badania | TAK |  |
| 9. | Oprogramowanie do obsługi urządzenia w języku polskim | TAK |  |
| 10. | Komunikacja z komputerem przez USB, LAN lub równoważne połączenie cyfrowe | TAK |  |
| 11. | Możliwość automatycznego przesyłania wyniku badania bezpośrednio do systemu mMedica i przypisania go do danych medycznych właściwego pacjenta | TAK |  |
| 12. | Integracja zgodna z mechanizmem MIUD mmPACS/mMedica, umożliwiająca przekazanie raportu co najmniej w formacie PDF | TAK |  |
| 13. | Zestaw startowy akcesoriów niezbędnych do wykonania badań oraz instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 14. | Oznakowanie CE i zgodność z wymaganiami dla wyrobów medycznych | TAK |  |
| 15. | Szkolenie personelu w siedzibie zamawiającego | TAK |  |
| 16. | Gwarancja wraz z serwisem na terenie Polski | Min. 24 miesiące |  |

Oświadczenie oferenta:

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wszystkie wymagania wskazane w niniejszym formularzu. Do oferty dołączono materiały potwierdzające podane parametry.

.............................................                         .............................................

miejscowość i data                                              podpis oferenta