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Załącznik nr 1 - Wymagane Parametry Techniczne


Wymagane Parametry Techniczne
Zamawiający: NZOZ GPLR sp.j.

	Pełna nazwa oferowanego spirometru
	Podać
	

	Producent
	Podać
	

	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	Dystrybutor – Oferent
	Podać
	




	Lp.
	Parametr / warunek
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

	1.
	Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do pracy
	TAK
	

	2.
	Spirometr przeznaczony do profesjonalnej diagnostyki pacjentów dorosłych i dzieci
	TAK
	

	3.
	Możliwość wykonywania co najmniej badań FVC, VC i MVV oraz próby rozkurczowej
	TAK
	

	4.
	Pomiar co najmniej: FVC, FEV1, FEV1/FVC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75 i FEF25–75
	TAK
	

	5.
	Prezentacja krzywych przepływ–objętość i objętość–czas
	TAK
	

	6.
	Automatyczna ocena jakości i powtarzalności badania
	TAK
	

	7.
	Wbudowane wartości należne dla badanej populacji, z uwzględnieniem wieku, płci i wzrostu
	TAK
	

	8.
	Możliwość zapisu, podglądu i wydruku pełnego raportu z badania
	TAK
	

	9.
	Oprogramowanie do obsługi urządzenia w języku polskim
	TAK
	

	10.
	Komunikacja z komputerem przez USB, LAN lub równoważne połączenie cyfrowe
	TAK
	

	11.
	Możliwość automatycznego przesyłania wyniku badania bezpośrednio do systemu mMedica i przypisania go do danych medycznych właściwego pacjenta
	TAK
	

	12.
	Integracja zgodna z mechanizmem MIUD mmPACS/mMedica, umożliwiająca przekazanie raportu co najmniej w formacie PDF
	TAK
	

	13.
	Zestaw startowy akcesoriów niezbędnych do wykonania badań oraz instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	

	14.
	Oznakowanie CE i zgodność z wymaganiami dla wyrobów medycznych
	TAK
	

	15.
	Szkolenie personelu w siedzibie zamawiającego
	TAK
	

	16.
	Gwarancja wraz z serwisem na terenie Polski
	Min. 24 miesiące
	



Oświadczenie oferenta:
Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wszystkie wymagania wskazane w niniejszym formularzu. Do oferty dołączono materiały potwierdzające podane parametry.


.............................................                         .............................................
miejscowość i data                                              podpis oferenta
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