Załącznik nr 1 - Wymagane Parametry Techniczne

Wymagane Parametry Techniczne

Zamawiający: NZOZ GPLR sp.j.

| Pełna nazwa oferowanej wagi | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Dystrybutor – Oferent | Podać |  |

| Lp. | Parametr / warunek | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do pracy | TAK |  |
| 2. | Elektroniczna waga medyczna kolumnowa ze zintegrowanym wzrostomierzem | TAK |  |
| 3. | Przeznaczenie do profesjonalnego ważenia pacjentów w pozycji stojącej | TAK |  |
| 4. | Maksymalne obciążenie | Min. 200 kg |  |
| 5. | Dokładność odczytu masy ciała | Maks. 100 g |  |
| 6. | Zakres pomiaru wzrostu | Co najmniej 60–200 cm |  |
| 7. | Dokładność odczytu wzrostu | Maks. 1 mm |  |
| 8. | Czytelny wyświetlacz cyfrowy | TAK |  |
| 9. | Stabilna platforma z powierzchnią antypoślizgową | TAK |  |
| 10. | Funkcja zerowania i tarowania | TAK |  |
| 11. | Zasilanie sieciowe lub bateryjne/akumulatorowe | TAK |  |
| 12. | Ważna ocena zgodności metrologicznej właściwa dla wagi medycznej | TAK |  |
| 13. | Oznakowanie CE i zgodność z wymaganiami dla wyrobów medycznych | TAK |  |
| 14. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 15. | Gwarancja wraz z serwisem na terenie Polski | Min. 24 miesiące |  |

Oświadczenie oferenta:

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wszystkie wymagania wskazane w niniejszym formularzu. Do oferty dołączono materiały potwierdzające podane parametry.

.............................................                         .............................................

miejscowość i data                                              podpis oferenta