Załącznik nr 1 - Wymagane Parametry Techniczne

Wymagane Parametry Techniczne

Zamawiający: NZOZ BIF-MED S.C.

| Pełna nazwa oferowanej wagi | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Dystrybutor – Oferent | Podać |  |

| Lp. | Parametr / warunek | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do pracy | TAK |  |
| 2. | Elektroniczna waga z funkcją analizy składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej (BIA) | TAK |  |
| 3. | Przeznaczenie do profesjonalnej oceny składu ciała pacjentów dorosłych | TAK |  |
| 4. | Maksymalne obciążenie | Maks. 300 kg |  |
| 5. | Dokładność odczytu masy ciała | Maks. 100 g |  |
| 6. | Pomiar lub wyliczenie wskaźnika BMI | TAK |  |
| 7. | Pomiar procentowej zawartości tkanki tłuszczowej | TAK |  |
| 8. | Pomiar całkowitej zawartości wody w organizmie | TAK |  |
| 9. | Pomiar lub oszacowanie masy mięśniowej | TAK |  |
| 10. | Pomiar lub oszacowanie poziomu tłuszczu trzewnego | TAK |  |
| 11. | Czytelny wyświetlacz cyfrowy prezentujący wyniki pomiaru | TAK |  |
| 12. | Możliwość wprowadzenia co najmniej płci, wieku i wzrostu pacjenta | TAK |  |
| 13. | Stabilna platforma z elektrodami i powierzchnią łatwą do dezynfekcji | TAK |  |
| 14. | Zasilanie sieciowe, bateryjne lub akumulatorowe | TAK |  |
| 15. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 16. | Oznakowanie CE i zgodność z wymaganiami właściwymi dla oferowanego urządzenia | TAK |  |
| 17. | Gwarancja wraz z serwisem na terenie Polski | Min. 24 miesiące |  |

Oświadczenie oferenta:

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wszystkie wymagania wskazane w niniejszym formularzu. Do oferty dołączono materiały potwierdzające podane parametry.

.............................................                         .............................................

miejscowość i data                                              podpis oferenta