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Załącznik nr 1 - Wymagane Parametry Techniczne


Wymagane Parametry Techniczne
Zamawiający: NZOZ BIF-MED S.C.

	Pełna nazwa oferowanej wagi
	Podać
	

	Producent
	Podać
	

	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	Dystrybutor – Oferent
	Podać
	




	Lp.
	Parametr / warunek
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

	1.
	Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do pracy
	TAK
	

	2.
	Elektroniczna waga z funkcją analizy składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej (BIA)
	TAK
	

	3.
	Przeznaczenie do profesjonalnej oceny składu ciała pacjentów dorosłych
	TAK
	

	4.
	Maksymalne obciążenie
	Maks. 300 kg
	

	5.
	Dokładność odczytu masy ciała
	Maks. 100 g
	

	6.
	Pomiar lub wyliczenie wskaźnika BMI
	TAK
	

	7.
	Pomiar procentowej zawartości tkanki tłuszczowej
	TAK
	

	8.
	Pomiar całkowitej zawartości wody w organizmie
	TAK
	

	9.
	Pomiar lub oszacowanie masy mięśniowej
	TAK
	

	10.
	Pomiar lub oszacowanie poziomu tłuszczu trzewnego
	TAK
	

	11.
	Czytelny wyświetlacz cyfrowy prezentujący wyniki pomiaru
	TAK
	

	12.
	Możliwość wprowadzenia co najmniej płci, wieku i wzrostu pacjenta
	TAK
	

	13.
	Stabilna platforma z elektrodami i powierzchnią łatwą do dezynfekcji
	TAK
	

	14.
	Zasilanie sieciowe, bateryjne lub akumulatorowe
	TAK
	

	15.
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	

	16.
	Oznakowanie CE i zgodność z wymaganiami właściwymi dla oferowanego urządzenia
	TAK
	

	17.
	Gwarancja wraz z serwisem na terenie Polski
	Min. 24 miesiące
	


Oświadczenie oferenta:
Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wszystkie wymagania wskazane w niniejszym formularzu. Do oferty dołączono materiały potwierdzające podane parametry.
.............................................                         .............................................
miejscowość i data                                              podpis oferenta
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